## Feuil1
Calcul de la section d'un cable électrique en cuivre et en courant continu
Puissance de l'équipement (en watts) | 150
Longueur de cable aller + retour (en mètres) | 8
Tension de service (en volts) | 12
Chute de tension acceptable (en %) | 5%
Perte de tension (en volts) | 0.6
Section du cable (en mm2) | 3.2
Diamètre du cable (en mm) | 2.0185